## GIF-PR-003-FR-004
|  |  | FORMATO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO (LAI) |  | #VALUE!
Proceso: Plan de inventario 2025 Actividad: Control y seguimiento de inventario
|  |  | Fecha de Aprobación: 14/04/2025 | Versión: 1.4
NOMBRE FUNCIONARIO:
Sede:
Edificio:
UAL Asociada
Nombre UAL LabiUD
Código Espacio:
Revisor de inventario (Contratista/Funcionario):
TIPO DE BIEN CONSUMO CONTROLADO
EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES
Placa UD | Serial | Descripción | Nombre LabiUD | Marca y Modelo | Estado | Funcionario relacionado en almacén | Inventario |  |  | Observaciones | N. Interno
[7 empty] | Fìsico | ARKA | ERP
32955 16547 12953 | 12265 | MEDIDOR MULTIPROPOSITO COMPUFLOW, MODELO 8575, MARCA ALNOR CON ACCESAORIO DE 210/2171 | Medidor multipropósito | Alnor CompuFlow / 8575 | Activo |  |  | X |  | Stand 17
32954 11085 210-00934 | KL6100029 | Istrumento portátil diseñado para medir y evaluar el estrés térmico ambiental mediante el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). | Monitor de Estrés Térmico de Área QUEST QuestTemp 15 | QUEST TECHNOLOGIES / QuestTemp 15 | Activo |  |  | X |  | Stand 17
404026 | 23885 | Sonometro Digital, Svantek SVAN 957 - analyzer and Sound Level | Sonometro | Svantek SVAN 957 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17
13570 |  | Soldador | soldador | soldaor | Activo |  |  |  |  | Stand 17
181031 |  | Certificador de Redes MARCW LANTEK II INTERFASES 10290170 Y 10290165 | Certificador de cables | LANTEK II | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17
29537 | 9504122 |  | MODULARDOR FSK/PSK | FESTO Didactic / TLC-H002 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29536 | 9504062 |  | MODULARDOR FSK/PSK | FESTO Didactic / TLC-H002 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29527 | 9504019 |  | MODULADOR FDM | FESTO Didactic / TLC-H009 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29530 | 9504149 |  | MODULADOR FDM | FESTO Didactic/ TLC-H009 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29467 | 9504114 |  | BUCLE BLOQUEADO EN FASE | FESTO Didactic / TLC-H004 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29532 | 9504180 |  | MODULAR FM/PM | FESTO Didactic / TLC-H010 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29531 | 9504170 |  | MODULADOR FM/PM | FESTO Didactic / TLC-H010 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29469 | 9504174 |  | BUCLE BLOQUEADO EN FASE | FESTO Didactic / TLC-H004 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29524 | 9504078 |  | MODULADOR AM | FESTO Didactic / TLC-H008 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29473 | 9504006 |  | CONVERSOR AD -DA | FESTO Didactic / TLC-H006 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29525 | 9504008 |  | MODULADOR AM | FESTO Didactic / TLC-H008 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
29470 | 9504046 |  | CONVERSOR AD -DA | FESTO Didactic / TLC-H006 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
| 9504143 |  | ANALIZADOR DE ESPECTRO | FESTO Didactic / TLC-H003 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17
181609 | W834107041 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE C.C. ± 15 V/3 A | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE C.C. ± 15 V/3 A | LD Didactic / 72686 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17
29462 | SIN SERIAL |  | MODULO BASE | FESTO Didactic / TLC-H001 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29463 | 9504081 |  | MODULO BASE | FESTO Didactic / TLC-H001 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29465 | 9504111 |  | MODULO BASE | FESTO Didactic / TLC-H001 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29464 | 9504051 |  | MODULO BASE | FESTO Didactic / TLC-H001 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29538 | 9504132 |  | MODULADOR FSK/PSK | FESTO Didactic / TLC-H002 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29466 | 9504084 |  | BUCLE BLOQUEADO EN FASE | FESTO Didactic / TLC-H004 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29468 | 9504134 |  | BUCLE BLOQUEADO EN FASE | FESTO Didactic / TLC-H004 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29472 | SIN SERIAL |  | CONVERSOR AD -DA | FESTO Didactic / TLC-H006 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29526 | 9504108 |  | MODULADOR AM | FESTO Didactic / TLC-H008 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29520 | 9504007 |  | CONVERSON TDM | FESTO Didactic / TLC-H007 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29534 | 9504120 |  | MODULADOR FM/PM | FESTO Didactic / TLC-H010 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29533 | SIN SERIAL |  | MODULADOR FM/PM | FESTO Didactic / TLC-H010 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29521 | 9504197 |  | CONVERSON TDM | FESTO Didactic / TLC-H007 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29522 | SIN SERIAL |  | CONVERSON TDM | FESTO Didactic / TLC-H007 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29523 | 9504068 |  | MODULADOR AM | FESTO Didactic / TLC-H008 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29519 | 9504177 |  | CONVERSON TDM | FESTO Didactic / TLC-H007 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29529 | 9504189 |  | MODULADOR FDM | FESTO Didactic / TLC-H009 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29471 | 9504196 |  | CONVERSOR AD -DA | FESTO Didactic / TLC-H006 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29528 | SIN SERIAL |  | MODULADOR FDM | FESTO Didactic / TLC-H009 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
29535 | 9504072 |  | MODULADOR FSK/PSK | FESTO Didactic / TLC-H002 | Obsoleto |  | X |  |  | Stand 17 |  | dar de baja
411637 |  | Osciloscopio agilent | Osciloscopio | Agilent | Activo | Edilberto Suáres Torres | X |  |  | Stand 17
411636 |  | Osciloscopio agilent | Osciloscopio | Agilent | Activo | Edilberto Suáres Torres | X |  |  | Stand 17
181587 | W837106102 | DESCRAMBLER | DESCRAMBLER | LD Didactic / 73698 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181597 | W828306016 | ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA | ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA | LD Didactic / 736401 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181597-2 | W919311179 | ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA | ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA | LD Didactic / 736401 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181601 | W837106093 | BOBINA DE COMPENSACIÓN 2X80 MH | BOBINA DE COMPENSACIÓN 2X80 MH | LD Didactic / 73639 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181601-2 | W920908125 | BOBINA DE COMPENSACIÓN 2X80 MH | BOBINA DE COMPENSACIÓN 2X80 MH | LD Didactic / 73639 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181599-2 | W828806032 | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN I | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN I | LD Didactic / 73637 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181599 | W821811156 | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN I | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN I | LD Didactic / 73637 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181600 | W821811157 | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN II | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN II | LD Didactic / 73638 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181580-2 | W920908133 | DECODIFICADOR AMI/HDB3 | DECODIFICADOR AMI/HDB3 | LD Didactic / 73691 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181600-2 | SIN SERIAL | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN II | MÓDELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN II | LD Didactic / 73638 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181585 |  | DECODIFICADOR CMI/MANCHESTER | DECODIFICADOR CMI/MANCHESTER | LD Didactic / 73696 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181584-2 | SIN SERIAL | CODIFICADOR CMI/MANCHESTER | CODIFICADOR CMI/MANCHESTER | LD Didactic / 73695 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181580 | W821811159 | DECODIFICADOR AMI/HDB3 | DECODIFICADOR AMI/HDB3 | LD Didactic / 73691 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181579-2 | W837106091 | FUENTE DE RUIDO | FUENTE DE RUIDO | LD Didactic / 736311 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181586 |  | SCRAMBLER | SCRAMBLER | LD Didactic / 73697 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181583-2 | W920908137 | CODIFICADOR AMI/HDB3 | CODIFICADOR AMI/HDB3 | LD Didactic / 73694 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181586-2 | SIN SERIAL | SCRAMBLER | SCRAMBLER | LD Didactic / 73697 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181584 |  | CODIFICADOR CMI/MANCHESTER | CODIFICADOR CMI/MANCHESTER | LD Didactic / 73695 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181585-2 | SIN SERIAL | DECODIFICADOR CMI/MANCHESTER | DECODIFICADOR CMI/MANCHESTER | LD Didactic / 73696 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181579 | W823207128 | FUENTE DE RUIDO | FUENTE DE RUIDO | LD Didactic / 736311 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181587-2 | SIN SERIAL | DESCRAMBLER | DESCRAMBLER | LD Didactic / 73698 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181571-2 | TIME100195 | MODULADOR PCM | MODULADOR PCM | LD Didactic / 736101 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181571 | W829608091 | MODULADOR PCM | MODULADOR PCM | LD Didactic / 736101 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181568-2 | W920908121 | DEMODULADOR FM/PM | DEMODULADOR FM/PM | LD Didactic / 73628 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181569-2 | TIME 100193 | MODULADOR PAM | MODULADOR PAM | LD Didactic / 736061 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181570 | W636613231 | DEMODULADOR PAM | DEMODULADOR PAM | LD Didactic / 736071 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa
181566 | W706209427 | RECEPTOR FP 16 KHZ | RECEPTOR FP 16 KHZ | LD Didactic / 736231 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181566-2 | W706209427 | RECEPTOR FP 16 KHZ | RECEPTOR FP 16 KHZ | LD Didactic / 736231 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181569-1 | W807206054 | MODULADOR PAM | MODULADOR PAM | LD Didactic / 736061 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181581 | W729606106 | DISPLAY/INDICADOR DE PRUEBA DE PARIDAD | DISPLAY/INDICADOR DE PRUEBA DE PARIDAD | LD Didactic / 73692 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181565-2 | W829608094 | EMISOR FP 16 KHZ | EMISOR FP 16 KHZ | LD Didactic / 736211 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181581-2 | W923310033 | DISPLAY/INDICADOR DE PRUEBA DE PARIDAD | DISPLAY/INDICADOR DE PRUEBA DE PARIDAD | LD Didactic / 73692 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181572-2 | W923310027 | DEMODULADOR PCM | DEMODULADOR PCM | LD Didactic / 736111 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181568 | W807206057 | DEMODULADOR FM/PM | DEMODULADOR FM/PM | LD Didactic / 73628 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181582 | W821811160 | FUENTE DE DATOS/GENERADOR DE PARIDAD | FUENTE DE DATOS/GENERADOR DE PARIDAD | LD Didactic / 73693 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181582-2 | W920908135 | FUENTE DE DATOS/GENERADOR DE PARIDAD | FUENTE DE DATOS/GENERADOR DE PARIDAD | LD Didactic / 73693 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181574 | W706209405 | DEMODULADOR PTM | DEMODULADOR PTM | LD Didactic / 736041 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181574-2 | W807206053 | DEMODULADOR PTM | DEMODULADOR PTM | LD Didactic / 736041 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181565 | W920908117 | EMISOR FP 16 KHZ | EMISOR FP 16 KHZ | LD Didactic / 736211 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181576-2 | WBHUET0030 | DEMODULADOR DELTA | DEMODULADOR DELTA PTM | LD Didactic / 736091 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181575 | W736607063 | MODULADOR DELTA | MODULADOR DELTA | LD Didactic / 736051 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181575-2 | W736607063 | MODULADOR DELTA | MODULADOR DELTA | LD Didactic / 736051 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181567 | W834808058 |  | MODULAR FM/PM | LD Didactic / 73627 | Activo |  | X |  |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181572 | W823207124 | DEMODULADOR PCM | DEMODULADOR PCM | LD Didactic / 736111 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181576-2 | WBHUET0030 | DEMODULADOR DELTA | DEMODULADOR DELTA PTM | LD Didactic / 736091 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa CON MISMO SERIAL
181610 | W903613091 | GENERADOR DE FUNCIONES 200 KHZ, 115 V | GENERADOR DE FUNCIONES 200 KHZ, 115 V | LD Didactic / 726961 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa SON 2 CON MISMO SERIAL
181610-2 | W903613091 | GENERADOR DE FUNCIONES 200 KHZ, 115 V | GENERADOR DE FUNCIONES 200 KHZ, 115 V | LD Didactic / 726961 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa SON 2 CON MISMO SERIAL
181573-2 | W706209413 | MODULADOR PTM | MODULADOR PTM | LD Didactic / 736081 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa SON 2 CON MISMO SERIAL
181573 | W807206056 | MODULADOR PTM | MODULADOR PTM | LD Didactic / 736081 | Activo | Edilberto Suáres Torres |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa SON 2 CON MISMO SERIAL
181570-2 | W920908111 | DEMODULADOR PAM | DEMODULADOR PAM | LD Didactic / 736071 | Activo |  |  | X |  | Stand 17-Se tienen dos equipos de la misma caracteristica pero solo una placa SON 2 CON MISMO SERIAL
Realizó y Verificó Existencia Física
|  |  |  | Karen Dayanna Niño Perdomo |  |  | Edilberto Suárez Torres
|  |  |  | CC 1024602210 |  |  | CC 79753365
| Delegado Inventario (Funcionario / Contratista) |  |  | Profesional de Laboratorio |  |  | Coordinador de Laboratorios de Faculta de Ingeniería
Nota: Los aquí firmantes certifican que los bienes se encuentran en la UAL asociada al presente formato. |  |  |  | Actualizado: | 2026-07-27
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La descripción debe coincidir con lo que está en el inventario general
Note on G15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El estado puede categorizarse en los siguientes: Activo: Que el equipo se esté utilizando y sea funcional. Obsoleto: El equipo puede estar funcionando, pero ya ha cumplido su vida útil, o que haya equipos más actuales que cumplan mejor esta función. Dañado: Equipo deshabilitado por daño, sin funcionamiento pendiente de mantenimiento. En mantenimiento: Equipo que se encuentra en mantenimiento ya sea en almacén o fuera de la universidad en el proceso, necesita reportarse.
Note on L15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Escriba la actualización si el equipo se ha dañado o ha ido a mantenimiento, anotar la actualización de estado con el siguiente orden: - Novedad, - Descripción, - Contratista que reporta, - Fecha

## DATOS
Estado
Activo
Obsoleto
Dañado
Mantenimiento