## GIF-PR-003-FR-004
|  |  | FORMATO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO (LAI) |  | #VALUE!
Fecha de Aprobación: 08/04/2025
|  | NOMBRE FUNCIONARIO: | Edilberto Suárez Torres
|  | Sede: | Faculta de Ingenieria
|  | Edificio: | Sabio Caldas
|  | UAL Asociada | Laboratorio de Maquinas Electricas A
|  | Nombre UAL LabiUD | Laboratorio de Maquinas Electricas A
|  | Código Espacio: | FICC020618
|  | Revisor de inventario (Contratista/Funcionario) | Vanessa Carolina Cadena Otalora
TIPO DE BIEN CONSUMO CONTROLADO
EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES
Placa UD | Serial | Descripción | Nombre LabiUD | Marca y Modelo | Estado | Funcionario relacionado en almacén | Inventario |  |  | Observaciones | N. Interno
[7 empty] | Fìsico | ARKA | ERP
2020080300000 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA125
2020080300001 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Solingeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA126
2020080300002 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA127
2020080300003 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA128
2020080300004 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA129
2020080300005 |  | Carga resistiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Resistiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA130
2020080300006 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA131
2020080300007 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA132
2020080300008 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA133
2020080300009 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA134
2020080300010 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA135
2020080300011 |  | Carga capacitiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Capacitiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA136
2020080300012 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA137
2020080300013 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA141
2020080300014 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA139
2020080300015 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA140
2020080300016 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA138
2020080300017 |  | Carga Inductiva de 1 KW trifásica, Variable en 5 pasos por fase | Carga Inductiva Trifasica Solingeni | Soligeni/ | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA142
409557 | 12030056330 | vantimetros digitales ref eph 1000 | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1000 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO // COMPLETO | MA45
409559 | 12030056329 | vantimetros digitales ref eph 1000 | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1000 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO // COMPLETO | MA46
409558 | 12030056312 | vantimetros digitales ref eph 1000 | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1000 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO // COMPLETO | MA47
409561 | 12030056328 | vantimetros digitales ref eph 1000 | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1000 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO//COMPLETO | MA48
409560 | 12030056327 | vantimetros digitales ref eph 1001 | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO // COMPLETO | MB49
2017030700024 | 37210085 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA35
2017030700025 | 37560095 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA36
2017030700026 | 37560100 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA40
2017030700027 | 37560096 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA37
2017030700028 | 37140087 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA34
2017030700029 | 37140086 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA33
2017030700030 | 37560099 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA39
2017030700031 | 37560098 | OSCILOSCOPIO DIGITAL INCLUYE SOFTWARE | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA FLUKE | Fluke / 124B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | COMPLETA | MA38
2025089214 | 68317528 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA TRIFÁSICO | PQA 1775 | FLUKE/1775 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  |  |  | COMPLETA | MA70
186709 | 9010955 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero |  | x |  | 1 // COMPLETO | MA61
186708 | 9010964 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 4 // COMPLETO | MA60
186707 | 9010947 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 3 // COMPLETO | MA59
186710 | 9010963 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | PLACA BORROSA 6//COMPLETO | MA62
186711 | 9010962 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 5 // COMPLETO | MA63
186706 | 9010960 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero |  | x |  | 2 // COMPLETO | MA58
427812 | 14021761 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 7 // FALTA CABLE AZUL | MA65
427814 | 14021759 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 8 // COMPLETO | MA67
427815 | 14021762 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 9 // FALTA CABLE ROJO. FALTA PINZA CAIMAN ROJO, VERDE Y CAFE. | MA68
427811 | 14021760 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 10 // COMPLETO | MA64
427816 | 41021751 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 11 // COMPLETO | MA69
427813 | 14021764 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA: PQA824 Analizador de calidad de energía para estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida y registro de los parámetros de redes eléctricas Monofásicas y Trifásicas genéricas además de solucionar | PQA 824 | HT Instruments /824 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  | 12 // COMPLETO | MA66
436519 | 136673 | ROTOR DE JAULA DE ARDILLA | ROTOR DE JAULA DE ARDILLA | Leybold /747721 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA109
436521 | 136637 | ROTOR DE POLOS SALIENTES | ROTOR DE POLOS SALIENTES | Leybold /747723 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA105
436522 | 136676 | ROTOR DE POLOS LISOS | ROTOR DE POLOS LISOS | Leybold /747724 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA106
436523 | 136677 | ROTOR DE RELUTANCIA | ROTOR DE RELUTANCIA | Leybold/747725 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA107
436524 | 136678 | ESTATOR DE DERIVACION DE C.C.: STATOS DE DERIVACION DE C.C | ESTATOR DE DERIVACION DE C.C.: STATOS DE DERIVACION DE C.C | Leybold / | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero |  | X |  | Tiene en una tapa la placa 436525/ TIENE AMBAS PLACAS//PENDIENTES POR TRASLADO | MA99
436526 | 136639 | EFFICIENCY Y ROTOR | EFFICIENCY Y ROTOR | Leybold/747729 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA108
402270 | 1013132 | SENSOR CASSY 2 | SENSOR CASSY 2 | Leybold /524013 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA119
2016051000031 | 1145470 | Sensor-CASSY 2 Incluye: (1) CD Cassy Lab , (1) Adaptador 12V, (1) Cable USB | Sensor-CASSY 2 Incluye: (1) CD Cassy Lab , (1) Adaptador 12V, (1) Cable USB | Leybold /524013 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA121
2016051000032 | 1086983 | Sensor-CASSY 2 Incluye: (1) CD Cassy Lab , (1) Adaptador 12V, (1) Cable USB | Sensor-CASSY 2 Incluye: (1) CD Cassy Lab , (1) Adaptador 12V, (1) Cable USB | Leybold /524013 | Activo | Edilberto Suárez Torres | X |  |  |  | MA120
428921 | 1100832 | Tensión trifasica 400V, 3N. | Fuente Trifasica Variable | Leybold / ESOHEIA27E1923 | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero |  | X |  |  | MA110
29270 |  | 8221-02 motor de induccion de jaula de ardilla | 8221-02 motor de induccion de jaula de ardilla | LAB-VOLT / EMS 8221-02 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA100
29271 |  | 8211-02 motor generador de cd | 8211-02 motor generador de cd | LAB-VOLT / EMS 8211-02 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA102
29272 |  | 8241-02 motor generador sincronico 8060A-02 sistema de servomecanismos con los siguientes modulos: | Maquina Sincronica | LAB-VOLT / EMS 8241-02 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA103
29323 | B-3209 | motor de inducción de rotor devanado | MAQUINA DE ROTOR BOBINADO 2KW | LAB-VOLT / EMS8505-01 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | MOTOR 1 | MA114
29325 | B-3160 | 8501-00 MOTOR GENERADOR DE CC | MOTOR GENERADOR DE CC | LAB-VOLT / EMS 8501-00 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | MOTOR 2 | MA113
29327 | B-3213 | motor alternador sincronico | motor alternador sincronico | LAB-VOLT / EMS 8507-00 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | MOTOR 3 | MA112
29328 |  | modulo de conexionado para motor alternador sincronico | modulo de conexionado para motor alternador sincronico | LAB-VOLT / EMS8508-02 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | MOTOR 3 | MA112
29329 | B-3141 | 8503-02 de 8503-00 motor de induccion de jaula de ardilla | MOTOR DE INDUCCION JAULA DE ARDILLA | LAB-VOLT / EMS8503-00 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | MOTOR 4 | MA111
412009 | MY41001996 | FUENTE DE ALIMENTACION AC PROGRAMABLE 0-300 VRMS,1750 VA MONOFACISCO GPIB RS-232 FUNCIONAMIENTO A 191-254 VCA 50/60 HZ | FUENTE DE ALIMENTACION AC PROGRAMABLE 0-300 VRMS,1750 VA MONOFACISCO GPIB RS-232 FUNCIONAMIENTO A 191-254 VCA 50/60 HZ | Agilent / 6813B | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA101
409532 |  | transfromadores de aislamiento trtd | Transformador trifasico | IGT / | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA81
409533 |  | transfromadores de aislamiento trtd | Transformador trifasico | IGT / | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA82
409534 |  | transfromadores de aislamiento trtd | Transformador trifasico | IGT / | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA83
409535 |  | transfromadores de aislamiento trtd | Transformador trifasico | IGT / | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA84
409538 | IGT 072 | modulos de resistencia mcr -1050 | Modulo de cargas resistivas | IGT / MCR 1052 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA86
409539 | IGT 071 | modulos de resistencia mcr -1050 | Modulo de cargas resistivas | IGT / MCR 1051 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA87
409540 | IGT074 | modulos de resistencia mcr -1050 | Modulo de cargas resistivas | IGT / MCR 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA88
409542 | IGT 077 | modulos de inductancia mci -1050 | Modulo de cargas inductivas | IGT / MCI 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA89
409543 | IGT 078 | modulos de inductancia mci -1050 | Modulo de cargas inductivas | IGT / MCI 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA90
409544 | IGT 075 | modulos de inductancia mci -1050 | Modulo de cargas inductivas | IGT / MCI 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA91
409545 | IGT 079 | modulos de inductancia mci -1050 | Modulo de cargas inductivas | IGT / MCI 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA92
409547 | IGT 082 | modulos de capacitacias ref moc 1050 | Modulo de cargas capacitivas | IGT / MCC 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA94
409548 | IGT 084 | modulos de capacitacias ref moc 1050 | Modulo de cargas capacitivas | IGT / MCC 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA95
409549 | IGT 083 | modulos de capacitacias ref moc 1050 | Modulo de cargas capacitivas | IGT / MCC 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA96
409550 | IGT 081 | modulos de capacitacias ref moc 1050 | Modulo de cargas capacitivas | IGT / MCC 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA97
409551 | IGT 080 | modulos de capacitacias ref moc 1050 | Modulo de cargas capacitivas | IGT / MCC 1050 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA98
2025088103 | 104829 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | Rohde & Schwarz /RTH1002 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  |  | X |  | MA41
2025088104 | 104833 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | Rohde & Schwarz /RTH1002 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  |  | X |  | MA42
2025088105 | 104834 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | Rohde & Schwarz /RTH1002 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  |  | X |  | MA43
2025088106 | 104831 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | OSCILOSCOPIO DE POTENCIA MODELO RTH1002 | Rohde & Schwarz /RTH1002 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  |  | X |  | MA44
410289 | DG4B144700577 | GENERADOR DE FINCIONES DE ONDA ARBITRARIA | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL /DG4102 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA09
2020091100049 | DG4E214702372 | GENERADOR DE FINCIONES DE ONDA ARBITRARIA | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL /DG4102 | Activo | [5 empty] | MA13
2020091100051 | DG4E214702375 | GENERADOR DE FINCIONES DE ONDA ARBITRARIA | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL /DG4102 | Activo | [5 empty] | MA14
410280 | DG4B144600552 | GENERADOR DE FINCIONES DE ONDA ARBITRARIA | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL /DG4102 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA15
410281 | DG4B144600556 | GENERADOR DE FINCIONES DE ONDA ARBITRARIA | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL /DG4102 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | X |  |  | MA16
410320 | 339661 | Fuente Dc Dual | Fuente Dc Doble canal | PEAKTECH /6075 | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero |  | x |  | PENDIENTE POR TRASLADO | MA32
2022040400019 | WAB2140130BB | Pantalla interactiva - ViewSonic IFP6550 - 3A (Pantalla 65" Resolución 4k, Lapices ópticos x 2 ,Cable HDMI, Cable serial, Control remoto, Puntas de repuesto x 4, Modulo Wifi S/N: V1L214401802) S/N: WAB2143130BB | Pantalla interactiva - ViewSonic IFP6550 - 3A (Pantalla 65" Resolución 4k, Lapices ópticos x 2 ,Cable HDMI, Cable serial, Control remoto, Puntas de repuesto x 4, Modulo Wifi S/N: V1L214401802) S/N: WAB2143130BB | ViewSonic / IFP6550 | Activo | Edilberto Suárez Torres |  | x |  |  | MA117
2026042300272 | DS8B274600199 |  |  | RIGOL / | Activo |  |  | X
MOBILIARIO
Placa UD | Serial | Descripción | Nombre LabiUD | Marca y Modelo | Estado |  | Inventario |  |  | Observaciones | N. Interno
[7 empty] | Físico | ARKA | ERP
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Banco de Trabajo |  | Activo |  | X
|  |  | Armario |  | Activo |  | X
|  |  | Armario |  | Activo |  | X
|  |  | Isla |  | Activo |  | X
|  |  | Isla |  | Activo |  | X
|  |  | Escritorio |  | Activo |  | X
|  |  | Renovables |  | Activo |  | X
ELEMENTOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (EPC)
Placa UD | Serial | Descripción | Nombre LabiUD | Marca y Modelo | Estado | Funcionario relacionado en almacén | Inventario |  |  | Observaciones | N. Interno
[7 empty] | Fìsico | ARKA | ERP
| 180611776 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA01
| 180611763 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA02
| 180611723 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA03
| 180611722 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA04
| 180611685 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA05
| 180611676 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA06
| 180611648 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA07
| 180611645 |  | Multimetro | Erasmus / EM67 | Activo |  | X |  |  |  | MA08
| MBIH079912 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO TIENE 2 PINZA CAIMAN ROJOS | MA50 | R,R,A
| MBIH079928 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO | MA51
| MBIH079949 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO | MA52
| MBIH079914 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO | MA53
| MBIH079929 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO | MA54
| MBIH079910 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | FALTA PINZA CAIMAN NEGRO, CABLE ROJO Y AMARILLO, UNA PUNTA NEGRA Y CABLE DE CONEXIÓN | MA55
| MBIH079931 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | COMPLETO (TIENE 2 PINZA CAIMAN ROJOS ) | MA56
| MBIH079950 |  | Pinza Vatimetrica | Erasmus / EPH 1001 | Activo |  | X |  |  | EN ALMACEN NECESITA CALIBRACION | MA57
409536 |  |  | Transformador trifasico | IGT / | Activo |  | X |  |  |  | MA85
409546 | IGT 076 | modulos de inductancia mci -1050 | Modulo de cargas inductivas | IGT / MCI 1050 | Activo |  | X |  |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA93
23268 |  |  | Maquina de rotor bobinado | LAB-VOLT / EMS 8231-02 | Activo |  | X |  |  |  | MA104
29324 |  |  | Caja de conexión MAQUINA DE ROTOR BOBINADO 2KW | LAB-VOLT / EMS 8506-02 | Activo |  | X |  |  | MOTOR 1 | MA114
29330 |  |  | Caja de conexión Motor de induccion jaula de ardilla | LAB-VOLT / EMS 8504-02 | Activo |  | X |  |  | MOTOR 4 | MA111
29626 |  |  | Caja de conexión MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA | LAB-VOLT / EMS 8502-02 | Activo |  | X |  |  | MOTOR 2 | MA113
29146 |  |  | Fuente Trifasica Fija y Variable AC Y DC | / | Activo |  | X |  |  |  | MA118
| 12/00894.2 |  | Display Variables Panel Solar | De Lorenzo / DL9021 | Activo |  | X |  |  |  | MA115
| 11/07601.5 |  | Display Variables generador eolico | De Lorenzo / DL9022 | Activo |  | X |  |  |  | MA73
| 12/02113.6 |  | Proteccion termomagnetica | De Lorenzo / DL9014 | Activo |  | X |  |  |  | MA77
| 11/075095.6 |  | Control para generdaor eolico | De Lorenzo / DL9013 | Activo |  | X |  |  |  | MA71
| 12/02651.1 |  | Carga Variable | De Lorenzo / DL9018 | Activo |  | X |  |  |  | MA75
| 12/03943.9 |  | Control de carga para panel solar | De Lorenzo / DL9012 | Activo |  | X |  |  |  | MA80
| 12/02653.1 |  | Cargar de Iluminacion | De Lorenzo / DL9044 | Activo |  | X |  |  |  | MA76
| 11/07598.3 |  | Carga de Iluminacion | De Lorenzo / DL9017 | Activo |  | X |  |  |  | MA72
| 12/00413.5 |  | Cargas luminicas de potencia | De Lorenzo / DL SIMSUN | Activo |  | X |  |  |  | MA74
| 12/03931.2 |  | Aerogenerador con motor | De Lorenzo / DL SUN-WIND | Activo |  | X |  |  |  | MA78
| 12/03931.2 |  | Panel sola PFS 85 | De Lorenzo / DL SUN-WIND | Activo |  | X |  |  |  | MA79
| 12/03172.4 |  | USB Adquisition sistem 8 | De Lorenzo / DL1893 | Activo |  | X |  |  |  | MA123
| 12/01383.2 |  | Fuente de Alimentación para el Motor Auxiliar de Rotación DL 2555ALWS | De Lorenzo / DL2555ALW | Activo |  | X |  |  |  | MA122
| MEC 56B14V |  | Motor auxiliar de rotacion | Nuova VECCHI & BENEDETTI / 06.80-D070 | Activo |  | X |  |  |  | MA124
| 379011 |  | Generador de viento | Siemens / | Activo |  | X |  |  |  | MA116
0207-01232 | 10801 |  | Cargador de baterias de 6 y 9 V | TJP / | Obsoleto |  | X |  |  |  | MA143
| DS1AD101601054 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1062CA | Activo |  | X |  |  |  | MA18
| DS1AD104401376 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1062CA | Activo |  | X |  |  |  | MA23
| DS1EA112800532 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | X |  |  |  | MA17
279265 | DS1EA112400452 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | X |  |  | PLACA ESCRITA A MANO | MA19
| DS1EA112800535 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | x |  |  |  | MA20
| DS1EA112800517 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | X |  |  |  | MA21
| DS1EA112800522 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | X |  |  |  | MA22
| DS1EA111700415 |  | OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL | RIGOL / DS1102D | Activo |  | X |  |  |  | MA24
| DG4E214702379 |  | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL / DG4102 | Activo |  | X |  |  |  | MA10
| DG4E214702376 |  | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL / DG4102 | Activo |  | X |  |  |  | MA11
410286 | DG4B144700573 |  | GENERADOR DE ONDAS | RIGOL / DG4102 | Activo |  | X |  |  |  | MA12
410312 |  | Fuente Dc Dual | Fuente Dc Dual | PEAKTECH / 6075 | Activo | Edilberto Suárez Torres | X |  |  |  | MA25
| 90166932 |  | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6010D | Activo |  | X |  |  |  | MA26
410314 | 329612 |  | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6010D | Activo |  | X |  |  |  | MA27
| 90166417 |  | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6010D | Activo |  | X |  |  |  | MA28
410321 | 329601 |  | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6010D | Activo | Jaime Antonio Benitez Forero | X |  |  | PENDIENTE POR TRASLADO | MA29
| 90166945 |  | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6010D | Activo |  | X |  |  |  | MA30
410322 | 329618 | Fuente Dc Dual | FUENTE DC PEAKTECH | PEAKTECH / 6075 | Activo | Edilberto Suárez Torres | X |  |  |  | MA31
Realizó y Verificó Existencia Física
| Vanessa Carolina Cadena Otalora | [5 empty] | Edilberto Suárez Torres
| CC 1001203428 | [5 empty] | CC 79753365
| Revisor de inventario (Contratista/Funcionario) | [5 empty] | Coordinador de Laboratorios de Faculta de Ingenieria
Nota: Los aquí firmantes certifican que los bienes se encuentran en la UAL asociada al presente formato. |  |  |  |  | 2026-09-16
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La descripción debe coincidir con lo que está en el inventario general
Note on G15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El estado puede categorizarse en los siguientes: Activo: Que el equipo se esté utilizando y sea funcional. Obsoleto: El equipo puede estar funcionando, pero ya ha cumplido su vida útil, o que haya equipos más actuales que cumplan mejor esta función. Dañado: Equipo deshabilitado por daño, sin funcionamiento pendiente de mantenimiento. En mantenimiento: Equipo que se encuentra en mantenimiento ya sea en almacén o fuera de la universidad en el proceso, necesita reportarse.
Note on L15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Escriba la actualización si el equipo se ha dañado o ha ido a mantenimiento, anotar la actualización de estado con el siguiente orden: - Novedad, - Descripción, - Contratista que reporta, - Fecha

## DATOS
Estado
Activo
Obsoleto
Dañado
Mantenimiento